## Część 1
Zał. 1.1 do ZO 48/2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Kolumna do chromatografii wykluczania, InfinityLab AdvanceBio Ilość: 2 sztuki Typ kolumny: Analityczna Faza: SEC Sprzęt kolumnowy: Stal nierdzewna Rozmiar porów: 300 Å Wymiary cząstek: 2,7 µm Ø wewn.: 4,60 mm Długość: 300 mm Prędkość przepływu: 0,1 - 0,7 ml/min Opis: 300 Å Maks. Ciśnienie: 400 bar Zakres pomiaru pH: 2 – 8,5
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do dostawy:
Biotechna SA - budynek NIL
ul. Chełmska 30/34 pok. 246 (2 piętro)
00-725 Warszawa
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
NIP: 9452226486

## Część 2
Zał. 1.2 do ZO 48/2026
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Producent | nr katalogowy | jm | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Kolumny do chromatografii wykluczania, InfinityLab AdvanceBio Ilość: 2 sztuki Typ kolumny: Przedkolumna Faza: SEC Sprzęt kolumnowy: Stal nierdzewna Rozmiar porów: 300 Å Wymiary cząstek: 2,7 µm Ø wewn.: 4,60 mm Długość: 50 mm Prędkość przepływu: 0,1 - 0,7 ml/min Opis: 300 Å Maks. Ciśnienie: 400 bar Zakres pomiaru pH: 2 – 8,5
suma brutto:
Wskazane w opisie produkty wzorcowe zostały użyte pomocniczo w celu identyfikacji składu produktu. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o cechach równoważnych,Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Przedmiot zamówienia określony w Formularzu asortymentowo-cenowym został sporządzony na podstawie analizy dostaw w ramach prowadzonych badań, projektów naukowych oraz programów badawczych, eksperymentalnych, rozwojowych itd., których kontynuacja lub porównywanie wyników badań itp. wymaga bezwzględnego stosowania asortymentu tych samych producentów. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy określają wymagany przez Zamawiającego standard, który jest niezbędny do kontynuacji badań i konieczności porównywania wyników oznaczeń.
Dane do dostawy:
Biotechna SA - budynek NIL
ul. Chełmska 30/34 pok. 246 (2 piętro)
00-725 Warszawa
Dane do faktury:
Biotechna Spółka Akcyjna
ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
NIP: 9452226486